                                
[image: image2.jpg]L)
COPSAGGAS




Sr. Asociado:
Por el frente de su domicilio puede estar instalado un caño transportando GAS NATURAL. El mismo es de polietileno y transporta gas a una presión de 4 Kg./cm2. Si Ud. o un tercero desean realizar cualquier tipo de excavación en el espacio público debe avisar previamente a la Cooperativa a su oficina de atención o al servicio de guardia de emergencia. NO CORRA RIESGOS.

ATENCION: 
SI NECESITA REALIZAR ALGUNA EXCAVACION EN VEREDA SEA PRUDENTE.
El caño se encuentra enterrado a una profundidad que oscila entre los 60cms y 80cms.

Ante una operación desafortunada, si el caño es dañado con pala o elemento cortante, notifíquelo llamando por Teléfono al numero 480880.
Si percibe olor en algún regulador - medidor o en otra parte de la instalación comuníquelo al Teléfono 480880.

Su instalación domiciliaria es supervisada por nosotros, por ello Ud. deberá:

a) Notificar cualquier modificación o ampliación de la misma a esta Cooperativa, de su realización.

b) Colaborar con nuestro personal durante las visitas de inspección que realizaremos para controlar el estado y funcionamiento de dichas instalaciones. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

[image: image1]