6
[image: image1.jpg]L)
COPSAGGAS





	[image: image14.wmf]"Anexo 7.xls"


	REVISIÓN:
	01

	
	HOJA:
	1 de 8


	PROCESO
	OPERACIÓN DE LA RED
	FECHA APROBACION
	FECHA

VIGENCIA

	
	
	06/04/2021
	06/04/2022

	TEMA
	Plan de Prevención de Daños
	

	
	
	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

	
	
	


INDICE
Página
41
OBJETO

1.1
Seguridad
4
1.2
Calidad de Servicio
4
1.3
Medio Ambiente
4
1.4
Productividad
4
1.5
Imagen Pública
4
2
ALCANCE
4
3
AREAS INVOLUCRADAS


4
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O DE REFERENCIA

5
DEFINICIONES


6
RESPONSABILIDADES
5
7
DESARROLLO
5
7.1
Implementación del Plan
5
7.2
Gestión ante Solicitud de Interferencia
6
7.3
Procedimiento de Vigilancia Continua
7
8
REGISTRO Y ARCHIVO
8
9
ANEXOS


9.1
Anexo 1 - Nota tipo
9
9.2
Anexo 2 – Formulario “Solicitud de interferencia”.
9
9.3
Anexo 3 - Formulario “Entrega de interferencias”
9
9.4
Anexo 4 – “Guía del excavador”
9
9.5
Anexo 5 - Formulario “Marcación en Campo”
9
9.6
Anexo 6 - Formulario “Vigilancia continua”
9
9.7
Anexo 7 - Recordatorio tipo Carnet
9


1 OBJETO

Evitar daños sobre los sistemas de Distribución, Ramales y Gasoductos, provocados por Empresas y/o Personas ajenas a la Sub-Distribuidora C.O.P.S.A. Ltda.

Independientemente del origen, cualquier daño sobre las instalaciones, afecta seriamente los siguientes factores:

1.1 Seguridad

Ante un escape de gas, provocado por un daño sobre las instalaciones, se compromete seriamente la Seguridad de Personas y/o bienes presente en el área. 

1.2 Calidad de Servicio

Ante un daño sobre las instalaciones, se modifican en forma  imprevista las condiciones de operación, pudiendo verse seriamente comprometido el suministro de gas a nuestros Clientes. Esto afecta  la Calidad del Servicio prestado como así también la Seguridad de los Clientes.

1.3 Medio Ambiente

Todo escape de gas a la atmósfera implica alterar las condiciones ambientales creando un impacto negativo sobre el mismo.

1.4 Productividad

Ante un daño de las instalaciones, implica la necesidad de involucrar todos los medios humanos y materiales necesarios para solucionar en forma inmediata la contingencia. Todos estos recursos no agregan ningún valor y por consiguiente afecta negativamente la Productividad del Sistema de Distribución.

Todo escape, son metros cúbicos de gas que se ventean, y por lo  tanto producen una pérdida económica a resarcir.

1.5 Imagen Pública

Ante un daño sobre la red, se afecta negativamente la imagen de la Sub- Distribuidora, no siendo contemplado por el público en general el causante de la rotura. 

2 ALCANCE

Esta Sub-Distribuidora mantendrá un Programa de Prevención de Daños(PPD), con el fin de minimizarlos y que no puedan ocasionar a sus instalaciones de transmisión y/ o de distribución de gas, las obras de terceros, empleados propios, contratistas, clientes, el público en general y otras personas que puedan realizar actividades de excavación , voladura, perforado, construcción de túneles, relleno, remoción de estructuras por medios mecánicos, y otras operaciones de movimiento de tierra.

-El programa incluirá los métodos para informar a todos los anteriormente citados, sobre su vigencia y la forma de utilizarlos.

-Incluirá además un servicio de ubicación de instalaciones y cañerías de gas.

-Se mantendrán contactos con Empresas Públicas o Privadas de Instalaciones subterráneas o bien a través de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de las localidades atendidas, a fin de recibir la información de todos los proyectos de construcción de servicios públicos que planeen realizar operadores de servicios subterráneos o empresas de excavación, en el área de influencia de cada Unidad Operativa.

-El Responsable Operativo o quién éste designe, será el encargado de administrar el programa de prevención de Daños y revisarlo con los empleados correspondientes de las distintas áreas por lo menos una vez al año.

-Toda la información y los registros pertinentes que se mantengan como parte del programa serán revisados y actualizados anualmente por el Responsable de Operación y Mantenimiento.-

3 RESPONSABILIDADES

El encargado del Sector Gas de la Cooperativa COPSA Ltda. es responsable de asegurar el cumplimiento del Plan.

4 DESARROLLO

4.1 Implementación del Plan

Con el objeto de garantizar el conocimiento del Plan de Prevención de Daños por parte de potenciales excavadores y público en general, se implementará una rutina de comunicación que contendrá los siguientes aspectos:

4.1.1 Notificación al Público en general.

Se implementará mediante avisos en periódicos de alcance regional u otros medios de difusión masiva a los efectos de asegurar la difusión del Plan en la Localidad y Radio que abarca la red de sub-distribución.  Los cuales serán emitidos anualmente. El contenido de los avisos a publicar debe transmitir los siguientes mensajes:

· La existencia y el propósito del Plan de Prevención de Daños
· Facilidad para contactarse con Copsa Ltda. en la búsqueda de información.

· Sencillez en los datos a suministrar a Copsa Ltda. para obtener la información.

4.1.2 Notificación a las Empresas y/o personas normalmente involucradas en actividades de excavación y/o movimiento de tierra

La cooperativa contara con un registro de las empresas que potencialmente puedan realizar tareas de excavación y/o movimiento de tierra. Dentro de este registro se incluirá, además de las empresas potencialmente excavadoras, a Universidades; Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos; Cuerpos de Bomberos y Defensa Civil, etc.

Este registro será actualizado como mínimo una vez por año.

Anualmente se enviará una carta a los potenciales excavadores. El contenido de la carta debe transmitir los mismos objetivos:

· La existencia y el propósito del Plan de Prevención de Daños
· Facilidad para contactarse con Copsa Ltda. en la búsqueda de información.

· Sencillez en los datos a suministrar a Copsa Ltda. para obtener la información.

En tal sentido, a los efectos de orientar en la forma de redactar la nota, se adjunta una Nota Tipo (Anexo 1)

Se archivará una copia de la notificación recepcionada por la empresa destinataria.

4.2 Gestión ante Solicitud de Interferencia

Se recibirán los pedidos de interferencias solicitados en las Oficinas de la Cooperativa, a través de llamados telefónicos o notas de pedidos presentadas por Fax, etc. 
Se contara con la asignación de Titular y Reemplazo dentro de la Subdistribuidora encargados de atender los pedidos de Interferencia.

Independientemente del medio por el cual se recepciona la Solicitud de Interferencia, las mismas serán derivadas a los responsables quienes deberán completar la información requerida en la “Solicitud de Interferencias” (Anexo 2).

Con los datos obtenidos se procederá a generar la información a suministrar al Potencial excavador, la cual se volcará en el formulario “Entregas de Interferencias”. (Anexo 3)

Dentro de las 48 Hs. de haber sido recepcionada la Solicitud deberá entregarse al Solicitante el formulario “Entregas de Interferencias” y la Solicitud de Interferencia (Anexos 3 y 2 respectivamente) y la Guía de Excavador (Anexo 4), quedando para la Cooperativa copias de los mismas,  firmadas por el Solicitante.

En aquellos casos en que la interferencia sea solicitada sobre Gasoductos, Ramales de Alimentación u otro Sector Crítico o en aquellos casos en que la información técnica no permite establecer precisiones sobre la ubicación de nuestras instalaciones, deberá realizarse un sondeo previo, el cual podrá ser realizado por el Solicitante en presencia de Personal de la Cooperativa o contratistas de estas con cargo al solicitante, para lo cual se coordinará con el mismo la fecha y hora adecuada.

Una vez realizado el sondeo el Personal de COPSA LTDA. generará el formulario “Marcación de Campo” (Anexo 5), así mismo se realizará la señalización del lugar a fin de facilitar los trabajos del Solicitante. Posteriormente se programarán inspecciones periódicas al lugar hasta finalizar la obra.

Con los datos obtenidos del sondeo se actualizará la información técnica obrante en las Sub Distribuidora.

4.3 Procedimiento de Vigilancia Continua

Con el objeto de extender el Plan de Prevención de Daños a aquellas tareas sobre las cuales no se ha recibido solicitud de interferencia se implementará un plan de vigilancia que involucre al personal de la Cooperativa. Para ello se seguirán las siguientes acciones:

El Jefe de Sector seleccionará al personal destinado a estas tareas, explicando el objetivo y alcance de la misma.

Se entregará al personal seleccionado un formulario  de “Vigilancia Continua” (Anexo 6) donde deberá informar de aquellos trabajos que detecte en su andar por la Ciudad y zona, con el objeto de acotar las actividades que lleven a cabo las firmas que no estén cumpliendo con el Plan, o lo puedan desconocer.

Observada una intervención en la vía pública, se deberán completar los datos en 

el formulario de “Vigilancia Continua” (Anexo 6) y entregarla en forma inmediata al Jefe Técnico, de no observarse intervención, mensualmente deberá entregarse la Planilla indicando sin novedad.

A fin de facilitar la recolección de datos se implementará un recordatorio tipo carnet (Anexo 7) el cual será distribuido entre el Personal afectado al Plan.

5 REGISTRO Y ARCHIVO

Se mantendrá en la oficina técnica un archivo correspondiente a la gestión del Plan de Prevención de daños.

En el mismo se dispondrán los siguientes registros.

· Listado de potenciales excavadores.

· Copia de notificación anual a empresas excavadoras.

· Solicitudes de interferencias recibidas y su correspondiente respuesta. 

· Comprobantes de difusión masiva del Plan de Prevención de daños. 

Formularios del Plan de Prevención de daños
5.1 Anexo 1 - Nota tipo


[image: image2.emf]  XXXXXXXXXX, X de XXXXX de XXXXX.             S                                     /                                    D     De nuestra consideración:           Nos es grato dirigirnos a Uds. a los efectos de comunicarles, de conformidad  con lo dispuesto por el Ente Na cional Regulador en su Nota N° 5193 del 30 de octubre de 2001, sobre el   Plan de Prevención de Daños  que implementa nuestra Distribuidora de acuerdo a las pautas fijadas  por la Norma NAG 100, Secc.614 y controladas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS. - .      El mismo tiene por objeto tomar acciones preventivas necesarias para evitar daños  sobre los sistemas de distribución de gas y sus consecuentes accidentes, que pudieran producirse como  resultado de interferencias con actividades vinculadas a la excavación  o movimientos de suelos.   Ante este tipo de tareas, Copsa Ltda cuenta con toda la información necesaria, la  cual se encuentra a su disposición, sobre ubicación de nuestras instalaciones (redes, ramales,  gasoductos, cámaras, etc..)    La ubicación precisa de  las cañerías de gas existentes, previamente al inicio de la  obra, permitirá fundamentalmente evitar roturas y/o accidentes sobre las instalaciones, que puedan  ocasionar efectos nocivos a las personas en general y/o a bienes privados y/o públicos.   En esta l ínea de comentarios, y de acuerdo a la instrucción impartida por el  ENARGAS en la nota previamente citada, se le informa que el Artículo 71 de la Ley 24076 establece lo  siguiente:   Las violaciones o incumplimientos de la presente Ley y sus normas  reglamenta rias cometidas por terceros no prestadores serán sancionados con:   a) Multa entre ClEN PESOS ($ 100) y  ClEN MlL PESOS ($ 100.000), valores éstos que el  ENTE tendrá facultades de modificar de acuerdo a las variaciones económicas que se  operen en la industri a con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley;   b) Inhabilitación especial de uno a cinco años;   c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la prestación de servicios y actividades  autorizadas por el ENTE.   En tal sentido, rogamos a Uds.,  que previo a la iniciación de cualquier tarea que  involucre perforaciones y/o excavaciones de suelo por parte de Uds., o por empresas contratistas bajo  su responsabilidad, se comuniquen con nuestras oficinas al teléfono  02354 - 480880 o 880  o envíenos  por F ax vuestra inquietud.   Sin más saludamos a Uds. con la mayor consideración.         Recibido:……/………/…………..  HORA:…………     Firma:…………………………………………………     Aclaración:……………………………………………  


5.2 Anexo 2 – Formulario “Solicitud de interferencia”.

[image: image3.wmf]"Anexo 3.doc"


5.3 [image: image4.wmf]"Anexo 2.doc"

Anexo 3 - Formulario “Entrega de interferencias”

5.4 [image: image5.wmf]"Anexo 4.xls"

[image: image6.wmf]"Anexo 5.xls"

Anexo 4 – “Guía del excavador”

5.5 [image: image7.wmf]"Anexo 6.doc"

[image: image8.wmf]"Anexo 7.xls"

Anexo 5 - Formulario “Marcación en Campo”

5.6 Anexo 6 - Formulario “Vigilancia continua”

5.7 Anexo 7 - Recordatorio tipo Carnet

� EMBED Word.Document.8 \s ���





� EMBED Word.Document.8 \s ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Word.Document.8 \s ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








	
	
	

	06/04/2021
	
	

	Fecha
	Higiene y Seguridad
	Rep Técnico Sector



[image: image9.wmf]"Anexo 2.doc"

[image: image10.wmf]"Anexo 3.doc"

[image: image11.wmf]"Anexo 4.xls"

[image: image12.wmf]"Anexo 5.xls"

[image: image13.wmf]"Anexo 6.doc"

_1641019777.doc
[image: image1.jpg]SA
00? L(o'e.

Avda. H. Yrigoyen - Alberdi y Rivadavia

COOPERATIVA Adm. Tel: 02354 - 480122 - Fax: 480098

DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, Locutorio 023/;54 - 480068 / 4802?7 - Fax: 480000

gua Envasada Tel.: 02354 - 480041

AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS e-mail: copsa@copsalberdi.com.ar

2 6@ PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI LTDA. - adm@coj B
WE A Matricula LNAES. N° 9161 psa. i -com.

6034 - JUAN B. ALBERDI ( Bs. As )





                                                                                                       


Ubicación de Instalaciones




		





Empresa:.........................................................................









De acuerdo a lo solicitado mediante nota de fecha                                      se adjunta la presente documentación:



Croquis conforme a obra de la red de alta presión de las siguientes calles:


Se deja expresa constancia que las cotas de profundidad o tapada de los planos que se entreguen, fueron tomadas al momento de ejecutarse las obra. No obstante, dado que la experiencia nos muestra que con el transcurso del tiempo, hechos de terceros podrían eventualmente haber modificado estas cotas originales, se recomienda ejecutar en todos los casos las exploraciones previas, con elementos de uso manual, estando prohibido el uso de máquinas excavadoras y/o cualquier otro medio mecánico.


Se deberá comunicar a COPSA LTDA. con cinco días de anticipación la fecha de iniciación de las obras.



En el caso que la iniciación de los trabajos demore mas de treinta días a partir de la fecha de la presente, se deberá reiterar el pedido a fin de actualizar la información.



Para mejor proveer, se indica que a fin de evitar deterioros en las instalaciones, antes de efectuar algún tipo de tarea deberán ponerse en contacto con el Sector Inspección en la oficina del Area Técnica, al igual que cualquier otra solicitud de datos de instalaciones de similares características, a los efectos de dar mayor celeridad a la respuesta, se presentarán dichos pedidos directamente el calle                                                        Teléfono                  



Queda aclarado expresamente que los daños que se causaren a terceros y/o a esta Sociedad, tendrá como único responsable a esa Empresa, por lo que se deberán tener en cuenta los recaudos pertinentes.



Se adjunta la “Guía del Excavador” del Plan  de prevención.




		







		





Anexo 3


_1641019911.xls

_1694327418.doc
[image: image1.jpg]SA
00? L(o'e.

Avda. H. Yrigoyen - Alberdi y Rivadavia

COOPERATIVA Adm. Tel: 02354 - 480122 - Fax: 480098

DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, Locutorio 023/;54 - 480068 / 4802?7 - Fax: 480000

gua Envasada Tel.: 02354 - 480041

AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS e-mail: copsa@copsalberdi.com.ar

2 6@ PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI LTDA. - adm@coj B
WE A Matricula LNAES. N° 9161 psa. i -com.

6034 - JUAN B. ALBERDI ( Bs. As )







XXXXXXXXXX, X de XXXXX de XXXXX.


S                                     /                                    D


De nuestra consideración:





Nos es grato dirigirnos a Uds. a los efectos de comunicarles, de conformidad con lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador en su Nota N° 5193 del 30 de octubre de 2001, sobre el Plan de Prevención de Daños que implementa nuestra Distribuidora de acuerdo a las pautas fijadas por la Norma NAG 100, Secc.614 y controladas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.-. 


El mismo tiene por objeto tomar acciones preventivas necesarias para evitar daños sobre los sistemas de distribución de gas y sus consecuentes accidentes, que pudieran producirse como resultado de interferencias con actividades vinculadas a la excavación o movimientos de suelos.


Ante este tipo de tareas, Copsa Ltda cuenta con toda la información necesaria, la cual se encuentra a su disposición, sobre ubicación de nuestras instalaciones (redes, ramales, gasoductos, cámaras, etc..) 


La ubicación precisa de las cañerías de gas existentes, previamente al inicio de la obra, permitirá fundamentalmente evitar roturas y/o accidentes sobre las instalaciones, que puedan ocasionar efectos nocivos a las personas en general y/o a bienes privados y/o públicos.


En esta línea de comentarios, y de acuerdo a la instrucción impartida por el ENARGAS en la nota previamente citada, se le informa que el Artículo 71 de la Ley 24076 establece lo siguiente:


Las violaciones o incumplimientos de la presente Ley y sus normas reglamentarias cometidas por terceros no prestadores serán sancionados con:


a) Multa entre ClEN PESOS ($ 100) y  ClEN MlL PESOS ($ 100.000), valores éstos que el ENTE tendrá facultades de modificar de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley;


b) Inhabilitación especial de uno a cinco años;


c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la prestación de servicios y actividades autorizadas por el ENTE.

En tal sentido, rogamos a Uds., que previo a la iniciación de cualquier tarea que involucre perforaciones y/o excavaciones de suelo por parte de Uds., o por empresas contratistas bajo su responsabilidad, se comuniquen con nuestras oficinas al teléfono 02354-480880 o 880 o envíenos por Fax vuestra inquietud.


Sin más saludamos a Uds. con la mayor consideración.

Recibido:……/………/…………..  HORA:…………


Firma:…………………………………………………


Aclaración:……………………………………………



_1641020002.xls
Hoja 1

		

												PREVENCIÓN DE DAÑOS

								TRABAJOS DETECTADOS EN LA VIA PÚBLICA

								GUIA DE DATOS A RELEVAR

								UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

								CALLE								LOCALIDAD

								ENTRE CALLES

								EN CALZADA								EN VEREDA

								TIPO DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN

												PREVENCIÓN DE DAÑOS

								TRABAJOS DETECTADOS EN LA VIA PÚBLICA

								GUIA DE DATOS A RELEVAR

								NOMBRE DEL RESPONSABLE

								COMITENTE				AREA				LOCALIDAD

								TELEFONO

								TIPO DE MAQUINA UTILIZADA								DIRECCIÓN

								FECHA - HORA				INTERVINO






_1641019815.xls
 CGP

		

				GUIA DEL EXCAVADOR

				PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

				SOLICITE A COPSA LTDA. INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CAÑERÍAS								INICIAR EXCAVACIONES SIN LA INFORMACIÓN PROVISTA POR CAMUZZI

				UTILICE PALAS Y PICOS PARA EL SONDEO								REALIZAR SONDEOS CON MAQUINA

				COMUNIQUE DE INMEDIATO A Copsa Ltda en Caso de rotura de cañeria								DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE LAS CAÑERÍAS Y/O TAPARLAS CON EL REVESTIMIENTO DAÑADO

				RESPETE LAS DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN A LOS CAÑOS DE GAS								CUBRIR LA CAÑERÍA CON ESCOMBROS O PIEDRAS

				INFORME A COPSA LTDA EN CASO DE REVESTIMIENTO DAÑADO								UTILIZAR LA CAÑERÍA COMO MEDIO DE SUJECIÓN

				AVISE A COPSA LTDA. SI HAY DESPLAZAMIENTO DE CAÑERÍAS								FIJAR ELEMENTOS METÁLICOS O ESTRUCTURAS A LAS CAÑERÍAS

				SOLICITE A COPSA LTDA. LA SEÑALIZACIÓN DE UNA CAÑERÍA DESCUBIERTA								TENSIONAR LA CAÑERÍA PARA DAR LUGAR A OTRA INSTALACIÓN

				AVISE A COPSA LTDA. CUANDO VEA CONTACTOS CON OTRAS INSTALACIONES								RETIRAR INDICADORES FIJOS

				RECUBRA CUIDADOSAMENTE LA CAÑERÍA CON MATERIAL FINO



SI

NO

TELEFONO DE EMERGENCIA
480-880



 CGS

		

				GUIA DEL EXCAVADOR

				PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

				SOLICITE A CAMUZZI INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CAÑERÍAS								INICIAR EXCAVACIONES SIN LA INFORMACIÓN PROVISTA POR CAMUZZI

				UTILICE PALAS Y PICOS PARA EL SONDEO								REALIZAR SONDEOS CON MAQUINA

				COMUNIQUE DE INMEDIATO A CAMUZZI EN CASO DE ROTURA DE CAÑERÍA								DAÑAR EL REVESTIMIENTO DE LAS CAÑERÍAS Y/O TAPARLAS CON EL REVESTIMIENTO DAÑADO

				RESPETE LAS DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN A LOS CAÑOS DE GAS								CUBRIR LA CAÑERÍA CON ESCOMBROS O PIEDRAS

				INFORME A CAMUZZI EN CASO DE REVESTIMIENTO DAÑADO								UTILIZAR LA CAÑERÍA COMO MEDIO DE SUJECIÓN

				AVISE A CAMUZZI SI HAY DESPLAZAMIENTO DE CAÑERÍAS								FIJAR ELEMENTOS METÁLICOS O ESTRUCTURAS A LAS CAÑERÍAS

				SOLICITE A CAMUZZI LA SEÑALIZACIÓN DE UNA CAÑERÍA DESCUBIERTA								TENSIONAR LA CAÑERÍA PARA DAR LUGAR A OTRA INSTALACIÓN

				AVISE A CAMUZZI CUANDO VEA CONTACTOS CON OTRAS INSTALACIONES								RETIRAR INDICADORES FIJOS

				RECUBRA CUIDADOSAMENTE LA CAÑERÍA CON MATERIAL FINO



SI

NO

TELEFONO DE EMERGENCIA
0810 - 999 - 0810



SA
00? L(o'e.

Avda. H. Yrigoyen - Alberdi y Rivadavia

COOPERATIVA Adm. Tel: 02354 - 480122 - Fax: 480098

DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, Locutorio 023/;54 - 480068 / 4802?7 - Fax: 480000

gua Envasada Tel.: 02354 - 480041

AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS e-mail: copsa@copsalberdi.com.ar

2 6@ PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI LTDA. - adm@coj B
WE A Matricula LNAES. N° 9161 psa. i -com.

6034 - JUAN B. ALBERDI ( Bs. As )












MBD0017DDAA.unknown




_1641019689.doc
[image: image1.jpg]SA
00? L(o'e.

Avda. H. Yrigoyen - Alberdi y Rivadavia

COOPERATIVA Adm. Tel: 02354 - 480122 - Fax: 480098

DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, Locutorio 023/;54 - 480068 / 4802?7 - Fax: 480000

gua Envasada Tel.: 02354 - 480041

AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS e-mail: copsa@copsalberdi.com.ar

2 6@ PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI LTDA. - adm@coj B
WE A Matricula LNAES. N° 9161 psa. i -com.

6034 - JUAN B. ALBERDI ( Bs. As )







PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS


SOLICITUD DE DATOS SOBRE UBICACIÓN DE INSTALACIONES



Solicitante




		





		





Domicilio                                                                             Localidad




		





Teléfono                                                                             Responsable




		





Objeto de la solicitud




		





		





Ente Oficial o Firma contratante para la cual trabaja:




		





Se solicitan datos de ubicación de cañerías para la zona de calles:




		





Adjunta Nota




SI




NO






Adjunta croquis




SI




NO








Para ser completado por copsa ltda



		





Deberá retirar la documentación el día:


Se entrega documentación en forma:






Tachesé lo que no corresponda










Total




Parcial








Nota importante:



		





Notificado:


Fecha: ........................................




		





CUMPLIDO CON FECHA:                                 (Adjuntar remito)




		





Fecha de ingreso de la presente:




		





Anexo 2



_1621326917.doc
[image: image1.jpg]SA
00? L(o'e.

Avda. H. Yrigoyen - Alberdi y Rivadavia

COOPERATIVA Adm. Tel: 02354 - 480122 - Fax: 480098

DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS, Locutorio 023/;54 - 480068 / 4802?7 - Fax: 480000

gua Envasada Tel.: 02354 - 480041

AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS e-mail: copsa@copsalberdi.com.ar

2 6@ PUBLICOS DE JUAN B. ALBERDI LTDA. - adm@coj B
WE A Matricula LNAES. N° 9161 psa. i -com.

6034 - JUAN B. ALBERDI ( Bs. As )







VIGILANCIA CONTINUA  –  DENUNCIA DE EXCAVACIÓN


Ubicación:


Calle:.......................................................................... n°................... 


Entre calles:.......................................................................................


Localidad:.........................................


Fecha:...............................................


En calle 

 FORMCHECKBOX 


En vereda
 FORMCHECKBOX 


Tipo de trabajo:


Manual 

 FORMCHECKBOX 


Mecánica
 FORMCHECKBOX 


Con excavación
 FORMCHECKBOX 


Con Tunelera
 FORMCHECKBOX 


Empresa:


Nombre: .....................................................................................................


Responsable:...............................................................................................


Dirección: ...................................................................................................


Teléfono: ..............................................................................


Observaciones:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Intervino:


Nombre y Apellido:..........................................................................Firma:..........................................


Anexo 6



