[image: image1.jpg]L)
COPSAGGAS




NOTIFICACION

Alberdi,…. De……………. de 20…
SEÑORES INSTALADORES MATRICULADOS

Ref. : Reglamentación para la Aplicación de los Dispuesto en  los Artículos 2° de las Resoluciones Enargas N° 1188/99 y N° 2375/01

Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de notificarlos de lo establecido por el ENARGAS, mediante Resolución N° 2705/02, referida a la incorporación en los calefactores y calentadores de agua con cámara abierta, de dispositivos de seguridad orientados a cubrir situaciones de contaminación del ambiente  por monóxido de carbono, no evitadas por los dispositivos actualmente en uso.

Al respecto, cabe señalar que dichos artefactos deben ser construidos y aprobados en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ET-ENRG-GD N° 9 “Especificación técnica para dispositivos sensores de atmósfera instalados en artefactos para uso domésticos” y ET-ENRG-GD N° 10 “Especificaciones técnicas para dispositivos sensores de la salida de los productos de la combustión instalados en artefactos para uso domestico”, cuyo plazo de entrada en vigencia fue él 1/07/02.

Ahora bien, dado la actual circunstancia y los posibles inconvenientes que se pueden generar con una implementacion masiva de estos elementos, se ha dispuesto avanzar en la siguiente forma:

a) En instalaciones nuevas, los artefactos nuevos a colocar deberán poseer como mínimo uno de los dos dispositivos de seguridad fijados

b) En instalaciones existentes en operación, será opcional que el artefacto de reposición posea una de las seguridades especificadas.

A tal fin, se deberá tener presente que la misma entrara en vigencia a partir del 25/11/02, debiendo a su vez al presentar el Form 3.4. Adjuntar copia de la presente Notificación, signada por el futuro cliente.

Sin más aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

NOTIFICACION MATRICULADO: …………………………………..

FECHA: ………….

NOTIFICACION CLIENTE: …………………………………………...
FECHA:…………..

